湖南湘西永顺芙蓉镇-毛土坪110kV线路工程建设项目环境

影响评价文件拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟于近日内批准《湖南湘西永顺芙蓉镇-毛土坪110kV线路工程建设项目》，现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我局来信来电进行反映。

联系地址：吉首市乾州新区文心路1号 邮编：416000

联系电话：19111867707听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

项目名称	湖南湘西永顺芙蓉镇-毛土坪110kV线路工程建设项目
建设地点	湘西自治州永顺县
建设单位	国网湖南省电力有限公司建设分公司
环境影响评价机构	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
项目概况	（1）新建芙蓉镇-毛土坪110kV线路工程：线路全长34.8km,线路为双回塔单边挂线、单回架设;（2）芙蓉镇110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV出线间隔1个（至毛土坪变），本期工程间隔扩建全部在变电站原预留位置内完成，不需要新增加用地;（3）毛土坪110kV变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV出线间隔1个（至芙蓉镇变），本期工程间隔扩建全部在变电站原预留位置内完成，不需要新增加用地。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

2、选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时确保该扩建工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

3、加强施工期环境保护工作。采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；场地、塔基开挖产生的弃土应分层堆放，尽量用作绿化用土，回填时应分层回填。

4、建立健全环境保护管理制度，做好电磁环境的科普宣传，预防和减少纠纷。

5、项目建成后，建设单位须按规定程序实施竣工环境保护验收。