## Sheet1
湘西自治州环境保护局2018年第三季度7月份污染源双随机抽查执法情况
污染源名称 | 地址 | 检查时间 | 执法人员 | 现场检查总体情况 | 整改要求 | 发现环境违法问题 及查处情况
龙山科亮污水处理有限公司 | 龙山县宝塔村 | 2018-07-27 | 向峰 | 1、该污水处理厂处于正常运行状态；2、污水进水量较小，疑似进水管网损坏，已向县住建局汇报。3、在线监测设备损坏，已向州县环保局汇报，并向第三方公司提出维修请求。4、正在按省环保督察要求进行整改，污泥压滤设备已采购，正在安装调试阶段；5、第三方检测报告（华科检测字环质2018第06——146号）数据显示出口COD:20mg/L，氨氮:1.18mg/L,PH:7.54，数据无超标。 | 1、要求该公司加强内部管理，加快各项整改进度，确保按时完成整改任务，整改完成后及时向龙山县环保局书面报告。 2、龙山县环保局要加强对改公司的日常监管，督促其严格按照环保要求完成整改任务。 | /
朱修兵
花垣县新巍锰业有限责任公司 | 花垣县花垣镇望城坡 | 2018-07-26 | 杨峰 | 该企业3万吨/年（6个车间）均处于停产状态；目前该生产线已由花垣宏盛锰业有限公司承租，由其对厂内设备进行检修，现场检查未发现生产废水、废气排放和废渣产生。 | 1、责令花垣宏盛锰业有限公司加强检修期间现场管理，加强原遗留厂区的生产废液和生产原料的管理，杜绝跑冒滴漏情况发生；企业完成厂区生产设备检修后，必须通过花垣县环保局同意方可恢复生产。 2、花垣县环保局加强对该企业的日常监管，企业复产前必须开展现场核查，不满足环保管理要求，坚决不能同意企业恢复生产；对在企业现场检查发现的违法行为，要严格依法查处到位。 | /
黎超
龙山县金鱼湾石材有限责任公司 | 龙山县洗洛镇牌楼村 | 2018-07-26 | 向峰 | 1、该公司从5月开始停产至今；2、现场检查时正在整改，封闭式生产钢架工棚正在搭建钢架，高压雾化喷水设置已购置但尚未安装，二级沉淀池已建成，道路洒水车已配备。 | 1、要求该公司严格按照龙山县政府采石行业整治要求和环保要求开展整治，整治完成后要向环保部门申请验收，验收通过后方可恢复生产，整治及验收工作完成之前，严禁擅自恢复生产； 2、龙山县环保局要加强对改公司的日常监管，督促各项整改工作落实到位，加强整改期间日常巡查，如发现整改期间擅自生产等违法行为，应及时查处到位。 | /
朱修兵
花垣县巨能新能源有限公司 | 花垣县城南社区（铁合金旁） | 2018-07-26 | 黎超 | 该企业处于厂期停产状态，现场厂区无管理人员，未发现排污行为。 | / | /
杨峰
花垣县浩宇化工有限责任公司 | 花垣县团结镇下瓦水村 | 2018-07-26 | 黎超 | 该企业1万吨/年电解锰生产线处于生产状态；初期雨水处理收集池未设置固定回抽设备和管线；渣库渗滤液池未设置回抽设施；渣库闭库工程措施进展滞后；硫酸罐围堰因管道维修被破口，未及时修复，围堰内部分区域未防渗硬化；化合车间跑冒滴漏情况严重，部分生活废水直接排入渣库。 | 1.责令企业立即按照安全生产规程自行停止生产，对存在问题立即制定整改方案（报县环保局备案），并整改到位，未经县环保局同意，不得擅自恢复生产。 2.花垣县环保局强化对该企业的日常监督管理，依法督促企业对存在问题限期整改到位，企业未按规定要求整改到位，不得同意企业恢复生产；对现场检查发现企业存在的环境违法行为严格查处到位。 3.花垣县环保局在2018年8月15日前将涉及该企业整改落实情况书面报送州环境监察支队。 | /
杨峰
0